## AllData
Date | Start [sfm] | End [sfm] | P- CH | Pre-Peak Count | Peak Count | Post-Peak Count | Bead | Bead | Water | Cal. | Std | Directory
[7 empty] | Expiration | Size [µm] | Eq. | Avg | CH | None
[7 empty] | Date |  | Size | CH
2010-01-14 | 64945 | 64948 | 8 | 29.0333 | 29.2333 | 26.2 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 7.9665 | 11.9 | /nas/und/NorthDakota/winter2010/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20100114_175908/PostProcessing
2010-07-26 | 75146.18 | 75146.99 | 7 | 20.4286 | 97.7143 | 76.2857 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 7.2873 | 11.9 | /nas/ral/NorthDakota/Summer2010/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20100726_185627/PostProcessing
2014-01-10 | 55027 | 55030 | 12 | 10.7391 | 38.2174 | 30.6957 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.2505 | 11.9 | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55033 | 55035 | 12 | 40.2667 | 130.8 | 90.3333 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1915 | 11.9 | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55250 | 55253 | 12 | 19.6522 | 63.4783 | 45.0435 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1981 | 11.9 | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55258 | 55261 | 12 | 59.5417 | 198.0417 | 135.125 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1925 | 11.9 | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55271 | 55280 | 12 | 22.7286 | 84.5286 | 59.6857 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.2214 | 11.9 | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55290 | 55294 | 12 | 15.3 | 56.3 | 37.3 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.2049 | 11.9 | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55734 | 55742 | 18 | 2.0806 | 5.7581 | 2.7091 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.0596 |  | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55753 | 55760 | 18 | 13.1667 | 37.0741 | 18.3519 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.0756 |  | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-01-10 | 55765 | 55771 | 18 | 5.5745 | 12.9574 | 5.8085 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.0096 |  | /nas_remote/und/NorthDakota/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/2014110_143853/PostProcessing
2014-05-07 | 54600 | 55100 | 7 | 1.1837 | 3.9194 | 1.4084 | Mar. 2007 | 10 |  | 6.0345 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140507_151100/PostProcessing
2014-05-07 | 55400 | 55500 | 12 | 0.9925 | 3.5345 | 2.5078 | May 2011 | 15 |  | 12.2154 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140507_151100/PostProcessing
2014-05-07 | 55900 | 56050 | 18 | 0.622 | 1.4991 | 0.744 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.0426 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140507_151100/PostProcessing
2014-05-07 | 56400 | 56500 | 22 | 0.2718 | 0.4005 | 0.3342 | Nov 2010 | 40 |  | 22.062 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140507_151100/PostProcessing
2014-05-30 | 54750 | 64800 | 6 | 7.442 | 19.1481 | 6.5091 | Mar. 2007 | 10 |  | 5.9718 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2014-05-30 | 64890 | 65000 | 6 | 8.5307 | 14.7967 | 4.7931 | Mar. 2007 | 10 |  | 5.8671 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2014-05-30 | 65360 | 65600 | 12 | 2.7541 | 9.4594 | 6.1855 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1866 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2014-05-30 | 65630 | 65800 | 12 | 4.1399 | 14.7232 | 9.5612 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1907 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2014-05-30 | 67200 | 67275 | 18 | 0.8562 | 1.8388 | 0.811 | June 2012 | 30 | 24.39 | 17.9871 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2014-05-30 | 67300 | 67600 | 18 | 0.5665 | 1.4404 | 0.5587 | June 2012 | 30 | 24.39 | 17.997 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2014-05-30 | 67650 | 67750 | 22 | 0.4811 | 0.5267 | 0.4148 | Nov. 2010 | 40 |  | 21.9534 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2014-05-30 | 67800 | 67900 | 22 | 0.8564 | 1.0569 | 0.8089 | Nov. 2010 | 40 |  | 21.9826 |  | /nas/und/NorthCarolina/2014/Aircraft/CitationII_N555DS/GroundData/20140530_150814/PostProcessing
2017-05-12 | 76545 | 76551 | 9 | 5.6393 | 5.8197 | 3.3115 | MS0012 | 11.58 | 9.9 | 8.8424 | 8.4 | /nas/und/SouthernAtlantic/2017/Aircraft/P3_N426NA/GroundData/20170512_204053/PostProcessing
2017-05-12 | 77296 | 77441 | 15 | 0.2557 | 0.2942 | 0.0667 | MS0023 | 22.81 | 18.4 | 14.6934 | 14.7 | /nas/und/SouthernAtlantic/2017/Aircraft/P3_N426NA/GroundData/20170512_204053/PostProcessing
2017-05-12 | 77902 | 77917 | 20 | 0.3245 | 0.8477 | 0.8344 | MS0037 | 37.36 | 30.2 | 20.241 | 20.6 | /nas/und/SouthernAtlantic/2017/Aircraft/P3_N426NA/GroundData/20170512_204053/PostProcessing
2017-05-12 | 78586 | 78592 | 25 | 10.0984 | 11.1311 | 4.7377 | MS0049 | 48.21 | 39.2 | 24.7936 | 25.1 | /nas/und/SouthernAtlantic/2017/Aircraft/P3_N426NA/GroundData/20170512_204053/PostProcessing

## 10um
Date | Start [sfm] | End [sfm] | P- CH | Pre-Peak Count | Peak Count | Post-Peak Count | Bead | Bead | Water | Cal. | Std
[7 empty] | Expiration | Size [um] | Eq. | Avg | CH
[7 empty] | Date |  | Size | CH
2011-07-13 | 80380.8 | 8031.6 | 5 | 290.5 | 575.5 | 157.5 | Mar. 2007 | 10 | 8.879 | 4.879 | 7.4
2011-08-16 | 73339.2 | 73340.2 | 8 | 9.75 | 26.75 | 10.5 | Mar. 2007 | 10 | 8.879 | 8.016 | 7.4
2014-05-07 | 54600 | 55100 | 7 | 1.1837 | 3.9194 | 1.4084 | Mar. 2007 | 10 | 8.879 | 6.035
2014-05-30 | 54750 | 64800 | 6 | 7.442 | 19.1481 | 6.5091 | Mar. 2007 | 10 |  | 5.9718
2014-05-30 | 64890 | 65000 | 6 | 8.5307 | 14.7967 | 4.7931 | Mar. 2007 | 10 |  | 5.8671

## 15um
Date | Start [sfm] | End [sfm] | P- CH | Pre-Peak Count | Peak Count | Post-Peak Count | Bead | Bead | Water | Cal. | Std
[7 empty] | Expiration | Size [um] | Eq. | Avg | CH
[7 empty] | Date |  | Size | CH
2009-08-10 | 5207.5 | 5208.5 | 4 | 100.5 | 125.4 | 103.2 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 4.3037 | 11.3
2009-08-10 | 5174 | 5176 | 5 | 100.5 | 110.7 | 96 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 4.9854 | 11.3
2009-08-24 | 57243 | 57247 | 4 | 51.775 | 117.8 | 91.775 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 4.1531 | 11.3
2009-08-24 | 57250 | 57252 | 4 | 108.4 | 257.95 | 177.5 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 4.127 | 11.3
15
[8 empty] | 15 | 12.91 |  | 11.3
[7 empty] | Nov. 2010 | 15 | 12.91 |  | 11.3
[7 empty] | Nov. 2010 | 15 | 12.91 |  | 11.3
2010-07-26 | 75146.18 | 75146.99 | 7 | 20.4286 | 97.7143 | 76.2857 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 7.287 | 11.3
2010-01-14 | 64941.3 | 64943.5 | 9 | 101.5909 | 158.5 | 18.331 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 |  | 5.573
2010-01-14 | 64945 | 64948 | 8 | 29.0333 | 29.2333 | 26.2 | Nov. 2010 | 15 | 12.91 | 7.967 | 5.573
2011-05-12 | 36982.5 | 36983.4 | 13 | 34.5 | 39.75 | 16.25 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.7983 | 11.3
2011-05-12 | 37079.6 | 37081.3 | 13 | 65 | 71.2857 | 26.5714 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.764 | 5.573
2011-05-12 | 37385.4 | 37386.4 | 7 | 52.6 | 67.8 | 36 | May 2011 | 15 | 12.91 | 6.8939
2011-05-12 | 37618.7 | 37619.5 | 13 | 187 | 208.333 | 179 | Ancient | 15 | 12.91 | 12.9861
2011-05-12 | 37745.6 | 37746.5 | 13 | 55.6667 | 86.5 | 24.6667 | Bad | 15 | 12.91 | 12.8142
2011-07-13 | 80592.6 | 80593.4 | 12 | 83.37 | 236.25 | 234.75 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.2 | 5.573
2011-07-13 | 80607.6 | 80608 | 12 | 34.25 | 107.5 | 96.75 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.532 | 5.573
2011-07-13 | 80614.08 | 80614.7 | 7 | 165.5 | 209 | 67.17 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 6.777 | 5.573
2011-07-13 | 80733.1 | 80733.6 | 13 | 1 | 1.6 | 0.6 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.875 | 5.573
2011-07-13 | 80738.3 | 80739 | 13 | 32.57 | 35.14 | 10.42 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.716 | 5.573
2011-07-13 | 80740.5 | 80871.4 | 12 | 76.2 | 73.2 | 28.6 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.242 | 5.573
2011-07-13 | 80752.6 | 80753 | 13 | 46.5 | 47.5 | 18.75 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.753 | 5.573
2011-08-16 | 73139 | 73141.2 | 11 | 11 | 14.25 | 6.75 | Mar. 2014 | 15 | 12.909 | 10.867 | 5.573
2014-01-10 | 55027 | 55030 | 12 | 10.7391 | 38.2174 | 30.6957 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.2505 | 11.9
2014-01-10 | 55033 | 55035 | 12 | 40.2667 | 130.8 | 90.3333 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1915 | 11.9
2014-01-10 | 55250 | 55253 | 12 | 19.6522 | 63.4783 | 45.0435 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1981 | 11.9
2014-01-10 | 55258 | 55261 | 12 | 59.5417 | 198.0417 | 135.125 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1925 | 11.9
2014-01-10 | 55271 | 55280 | 12 | 22.7286 | 84.5286 | 59.6857 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.2214 | 11.9
2014-01-10 | 55290 | 55294 | 12 | 15.3 | 56.3 | 37.3 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.2049 | 11.9
2014-05-07 | 55400 | 55500 | 12 | 0.9925 | 3.5345 | 2.5078 | 'May. 2011 | 15 |  | 12.2154
2014-05-30 | 65360 | 65600 | 12 | 2.7541 | 9.4594 | 6.1855 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1866
2014-05-30 | 65630 | 65800 | 12 | 4.1399 | 14.7232 | 9.5612 | Mar. 2014 | 15 | 12.91 | 12.1907

## 30um
Date | Start [sfm] | End [sfm] | P- CH | Pre-Peak Count | Peak Count | Post-Peak Count | Bead | Bead | Water | Cal. | Std
[7 empty] | Expiration | Size [um] | Eq. | Avg | CH
[7 empty] | Date |  | Size | CH
2009-08-07 | 1266 | 1268 | 12 | 63.05 | 66.5 | 36.65 | Sept. 2011 | 30 | 24.39 | 11.8412 | 17.7
2009-08-11 | 4989 | 4992 | 11 | 16.267 | 28.67 | 25.93 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 11.1364 | 11.278
2009-08-11 | 4995 | 4997 | 11 | 18.8 | 33.3 | 22.15 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 11.0451 | 11.278
2009-08-11 | 5001.4 | 5002.4 | 11 | 23.6 | 39 | 33 | Jun. 2010 | 30 | 24.39 | 11.0982 | 11.278
2009-08-24 | 57013 | 57014 | 11 | 63.1 | 74.7 | 49 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 10.92 | 11.278
2009-08-24 | 57016 | 57018 | 10 | 20.2 | 42.4 | 37.15 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 |  | 11.278
2011-07-13 | 80873.6 | 80874.6 | 17 | 5.222 | 8.333 | 5.555 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 17.01 | 11.278
2011-07-13 | 80886 | 80886.4 | 16 | 1.75 | 9 | 7.75 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 16.324 | 17.7
2011-07-13 | 80901.5 | 80902.4 | 17 | 6.222 | 7.667 | 5.778 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 16.977 | 17.7
2011-07-13 | 80913.6 | 80913.9 | 17 | 3.333 | 7.333 | 5.333 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 17.125 | 17.7
2011-08-16 | 72966.6 | 72968.5 | 18 | 13 | 14 | 13.666 | Jun. 2012 | 30 | 24.39 | 18.016 | 17.7
2014-01-10 | 55734 | 55742 | 18 | 2.0806 | 5.7581 | 2.7091 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.0596
2014-01-10 | 55753 | 55760 | 18 | 13.1667 | 37.0741 | 18.3519 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.0756
2014-01-10 | 55765 | 55771 | 18 | 5.5745 | 12.9574 | 5.8085 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.0096
2014-05-07 | 55900 | 56050 | 18 | 0.622 | 1.4991 | 0.744 | June 2012 | 30 | 24.39 | 18.042
2014-05-30 | 67200 | 67275 | 18 | 0.8562 | 1.8388 | 0.811 | June 2012 | 30 | 24.39 | 17.9871
2014-05-30 | 67300 | 67600 | 18 | 0.5665 | 1.4404 | 0.5587 | June 2012 | 30 | 24.39 | 17.997
11.278

## 40um
Date | Start [sfm] | End [sfm] | P- CH | Pre-Peak Count | Peak Count | Post-Peak Count | Bead | Bead | Water | Cal. | Std
[7 empty] | Expiration | Size [um] | Eq. | Avg | CH
[7 empty] | Date |  | Size | CH
2011-08-16 | 72356.5 | 72360.9 | 22 | 18.4615 | 25.6923 | 14.6154 | Nov. 2010 | 40 | 32.5905 | 21.7407 | 15.015
2014-05-07 | 56400 | 56500 | 22 | 0.2718 | 0.4005 | 0.3342 | Nov 2010 | 40 |  | 22.062
2014-05-30 | 67650 | 67750 | 22 | 0.4811 | 0.5267 | 0.4148 | Nov. 2010 | 40 |  | 21.9534
2014-05-30 | 67800 | 67900 | 22 | 0.8564 | 1.0569 | 0.8089 | Nov. 2010 | 40 |  | 21.9826

## std
Mid Size | Start Size | End Size | Ch. Number | Bead Size | Water Size | Std #
[um] | [um] | [um] | [#] | [um] | [um] | [None]
2.5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12.8
3.5 | 3 | 4 | 2
4.5 | 4 | 5 | 3
5.5 | 5 | 6 | 4
6.5 | 6 | 7 | 5
7.5 | 7 | 8 | 6
8.5 | 8 | 9 | 7
9.5 | 9 | 10 | 8
10.5 | 10 | 11 | 9
11.5 | 11 | 12 | 10
12.5 | 12 | 13 | 11
13.5 | 13 | 14 | 12
15 | 14 | 16 | 13
17 | 16 | 18 | 14
19 | 18 | 20 | 15
21 | 20 | 22 | 16
23 | 22 | 24 | 17
25 | 24 | 26 | 18
27 | 26 | 28 | 19
29 | 28 | 30 | 20
31 | 30 | 32 | 21
33 | 32 | 34 | 22
35 | 34 | 36 | 23
37 | 36 | 38 | 24
39 | 38 | 40 | 25
41 | 40 | 42 | 26
43 | 42 | 44 | 27
45 | 44 | 46 | 28
47 | 46 | 48 | 29
49 | 48 | 50 | 30

## standard
Mid Size | Start Size | End Size | Mid Size | Ch. Number | Bead Type | N | Bead Size | Water Size | Std #
[um] | [um] | [um] | [um] | [#] |  |  | [um] | [um] | [None]
2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1 |  |  | 10 | 8.9 | 7.4
3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | Soda-Lime Glass | 1.51 | 11.58 | 9.9 | 8.4
4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 |  |  | 15 | 12.8 | 11.3
5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | Soda-Lime Glass | 1.51 | 22.81 | 18.4 | 14.7
6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 5 |  |  | 30 | 24.4 | 17.7
7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 6 | Soda-Lime Glass | 1.51 | 37.36 | 30.2 | 20.6
8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 7 | Soda-Lime Glass | 1.51 | 48.21 | 39.2 | 25.1
9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 8
10.5 | 10 | 11 | 10.5 | 9
11.5 | 11 | 12 | 11.5 | 10
12.5 | 12 | 13 | 12.5 | 11
13.5 | 13 | 14 | 13.5 | 12
15 | 14 | 16 | 15 | 13
17 | 16 | 18 | 17 | 14
19 | 18 | 20 | 19 | 15
21 | 20 | 22 | 21 | 16
23 | 22 | 24 | 23 | 17
25 | 24 | 26 | 25 | 18
27 | 26 | 28 | 27 | 19
29 | 28 | 30 | 29 | 20
31 | 30 | 32 | 31 | 21
33 | 32 | 34 | 33 | 22
35 | 34 | 36 | 35 | 23
37 | 36 | 38 | 37 | 24
39 | 38 | 40 | 39 | 25
41 | 40 | 42 | 41 | 26
43 | 42 | 44 | 43 | 27
45 | 44 | 46 | 45 | 28
47 | 46 | 48 | 47 | 29
49 | 48 | 50 | 49 | 30